## ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

## ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ) ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՅԼ ՏԱՐՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ

Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ներդաշնակ ճարտարապետական տեսքն ապահովելու նպատակով և ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 30-ի N01/29.6/[407365]-17 հանձնարարականի ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, ուղղված ՀՀ բնակավայրերում շենքերի, շինությունների տանիքների ու արտաքին այլ տարրերի միասնական ճարտարապետական տեսքն ապահովելու ուղղությամբ: Մշակվել և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 1275-Ն որոշմամբ հաստատվել են համայնքի կողմից կառուցապատողներին տրամադրվող ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի (ՃՀԱ) ձևաթղթում լրացումները, որոնց համաձայն համայնքների ղեկավարները ՃՀԱ-ում պետք է նշեն նախատեսվող կառույցի տանիքներին, ճակատներին և արտաքին այլ տարրերին ներկայացվող ճարտարապետական պահանջները, այդ թվում նաև գունային սահմանափակումները:

Համաձայն Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենքի՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է ընդունեն համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը, սահմանելով տվյալ համայնքում քաղաքաշինական միջավայրի գեղագիտական հատկանիշների պահպանությանն ու կատարելագործմանը` ճարտարապետական և լանդշաֆտային ձևավորմանը, սարքավորումների և այլ տարրերի տեղադրմանը կամ ձևափոխմանը, հարդարման նյութերի, երանգավորման և արտաքին լուսավորության պայմաններին ներկայացվող պահանջները ու չափորոշիչները: ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի   N 408 որոշմամբ հաստատված Բնակավայրերի տարածքների գոտևորման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգի N1 հավելվածով ներկայացված է համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության օրինակելի ձևը, որում ի թիվս այլ պայմանների, նախատեսված է նաև շենքերի և շինությունների ծավալային ու ճարտարապետահատակագծային լուծումներին, ինչպես նաև դրանց առանձին մասերին ներկայացվող պահանջների սահմանման ձևաչափը:

Վերը նշված դրույթների կիրառումը համայնքների համար դյուրինացնելու, ինչպես նաև որոշակի կանոնակարգված մոտեցում սահմանելու նպատակով ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերում նոր կառուցվող (վերակառուցվող, վերանորոգվող) շենքերի և շինությունների տանիքների ու արտաքին այլ տարրերի նկատմամբ միասնական պահանջներ սահմանելու սույն ուղեցույցը:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որպես շինարարական նյութ արտաքին պատերի շարվածքների, երեսապատման, դեկորատիվ և այլ տարրերի համար հիմնականում կիրառվում են Հայաստանի տարածքում արդյունահանվող քարի տարբեր տեսակները (տուֆ, ֆելզիտային տուֆ, անդեզիտ, տրավերտին, մարմար, բազալտ, գրանիտ և այլն): Դրանով են պայմանավորված շենքերի ճակատների գունային լուծումները, քանի որ բնական քարի շարվածքը, ինչպես և բնական քարով երեսապատումը լրացուցիչ մշակումներ (սվաղ, ներկում) չեն պահանջում: Միաժամանակ շենքի ճակատների գույնը որոշիչ դեր պետք է ունենա տանիքի նյութը և գույնը որոշելու համար, ընդ որում, դեպքերի մեծամասնությունում, տանիքի գույնը գերադասելի է ընտրել պատից մուգ երանգների միջև: Բացառություն կարելի է համարել բնական կղմինդրե տանիքը, որը համահունչ է դիտվում և մուգ և բաց պատերի հետ:

Ճակատների, պատուհանների շրջանակների, դռների, պատշգամբների և տանիքների գունային լուծումները պետք է ներդաշնակ լինեն մեկը մյուսին և շրջակա միջավայրի բնական գունակազմությանը: Շենքերի հիմնական տարրերը գերադասելի է լուծել մեղմ գույներով` օգտագործելով օխրայի, վարդագույնի, կարմրաշագանակագույնի, մոխրագույնի և դարչնագույնի բոլոր երանգները: Որոշ դեպքերում` կոնտրաստային շեշտեր ստեղծելու նպատակով հնարավոր է նաև արհեստական վառ գույների կիրառումը` ժամանակավոր կառույցների, բարեկարգման առանձին տարրերի՝ նստարանների, աղբամանների, գովազդային վահանակների և այլ տարրերի համար:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԳՈՒՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՊՆԱԿ** | | | | | | | | |
| **Շինանյութ** |  | **Արթիկի տուֆ** | **Անիի տուֆ** | **Երևանի, Գյումրիի տուֆ** | **Գեղաքարի տուֆ** | **Մեծավանի տուֆ** | **Ձորագետի տուֆ** |  |
| **Գունային ներկապնակ** |  | վարդագույն | դեղին | սև, կարմիր | բաց վարդագույն, մարմնագույն | մուգ վարդագույն, կարմրավուն, մարմնագույն, դեղնավուն | աղյուսագույն, կարմրավուն |  |
|  | RGB | 229-184-183 | 244-176-131 | 74-68-42 | 242-219-218 | 221-131-131 | 241-153-93 |  |
|  | RGB | 217-149-148 | 239-151-91 | 64-58-62 | 237-205-203 | 208-84-84 | 186-73-28 |  |
|  | RGB |  | 200-148-0 | 196-89-17 | 251-228-213 | 247-202-172 | 163-64-25 |  |
|  |  |  |  | 182-66-2 |  | 238-176-0 |  |  |
|  |  | **Բազալտ** | **Ֆելզիտ** | **Տրավերտին** | **Մարմար** | **Գրանիտ** | **Բետոն** |  |
|  | RGB | 191-191-191 | 225-251-247 | 255-246-225 | 235-245-255 | 213-220-228 | 201-201-201 |  |
|  | RGB | 174-170-170 | 255-242-204 | 202-140-16 | 245-255-235 | 172-185-202 | 123-123-123 |  |
|  | RGB | 118-113-113 |  |  |  | 50-62-79 | 82-82-82 |  |
|  |  |  |  |  |  | 173-61-80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 53-97-95 |  |  |
| **ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԳՈՒՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՊՆԱԿ** | | | | | | | | |
| **Շինանյութ** |  | Բնական և արհեստական կղմինդր , մետաղե թիթեղ, պրոֆիլ, պրոֆնաստիլ , այլ | | | | | | |
| **Գունային ներկապնակ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ՀՀ մարզ**  **Տարածաշրջան**  **Քաղաք** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **ՇԻՐԱԿ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տարածաշրջանները** | RGB  RAL | 196-89-17  2004 | 211-93-81  2012 | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 | 53-69-57  6006 | 52-47-36  6022 | 50-62-79  5011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արթիկ | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 |  |  |  |
| Ախուրյան | RGB  RAL |  | 211-93-81  2012 |  | 99-36-35  3013 | 53-69-57  6006 |  |  |
| Անի | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 |  | 53-69-57  6006 |  | 50-62-79  5011 |
| Ամասիա | RGB  RAL | 196-89-17  2004 |  |  | 99-36-35  3013 | 53-69-57  6006 |  |  |
| Աշոցք | RGB  RAL |  | 211-93-81  2012 | 148-54-52  3001 |  |  |  |  |
| **Քաղաքները** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գյումրի | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 |  | 52-47-36  6022 |  |
| Արթիկ | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 |  |  |  |
| Մարալիկ | RGB  RAL | 196-89-17  2004 | 211-93-81  2012 |  |  |  |  | 50-62-79  5011 |
| 1. **ԼՈՌԻ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տարածաշրջանները** | RGB  RAL | 200-174-102  1002 | 170-93-30  8023 | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 | 148-138-84  1000 | 191-191-191  9018 | 172-185-202  7004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սպիտակ | RGB  RAL | 200-174-102  1002 | 170-93-30  8023 | 148-54-52  3001 |  |  |  |  |
| Ստեփանավան | RGB  RAL |  |  |  | 99-36-35  3013 | 148-138-84  1000 | 191-191-191  9018 |  |
| Տաշիր | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 |  |  | 172-185-202  7004 |
| Թումանյան | RGB  RAL | 200-174-102  1002 | 170-93-30  8023 |  |  | 148-138-84  1000 | 191-191-191  9018 |  |
| Գուգարք | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 | 148-138-84  1000 |  |  |
| **Քաղաքները** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վանաձոր | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 | 148-138-84  1000 |  |  |
| Ալավերդի | RGB  RAL | 250-191-143 | 170-93-30  8023 |  | 99-36-35  3013 |  |  |  |
| Ստեփանավան | RGB  RAL |  |  |  | 99-36-35  3013 | 148-138-84  1000 | 191-191-191  9018 |  |
| Սպիտակ | RGB  RAL | 200-174-102  1002 | 170-93-30  8023 | 148-54-52  3001 |  |  |  |  |
| Տաշիր | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 |  |  | 172-185-202  7004 |
| Ախթալա | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 |  |  |  |
| Թումանյան | RGB  RAL | 200-174-102  1002 | 170-93-30  8023 |  |  | 148-138-84  1000 | 191-191-191  9018 |  |
| Շամլուղ | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 |  | 191-191-191  9018 |  |
| 1. **ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տարածաշրջանները** | RGB  RAL | 216-134-44  1006 | 200-174-102  1002 | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 | 80-74-46  6003 | 120-136-125  7003 | 191-191-191  9018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Աշտարակ | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 | 80-74-46  6003 |  |  |
| Ապարան | RGB  RAL |  |  |  | 99-36-35  3013 | 80-74-46  6003 | 120-136-125  7003 |  |
| Արագած | RGB  RAL |  | 200-174-102  1002 | 148-54-52  3001 |  |  | 120-136-125  7003 |  |
| Թալին | RGB  RAL | 216-134-44  1006 | 200-174-102  1002 | 148-54-52  3001 |  |  |  |  |
| **Քաղաքները** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Աշտարակ | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 | 80-74-46  6003 |  |  |
| Ապարան | RGB  RAL |  |  | 148-54-52  3001 | 99-36-35  3013 |  | 120-136-125  7003 | 191-191-191  9018 |
| Թալին | RGB  RAL | 216-134-44  1006 | 200-174-102  1002 | 148-54-52  3001 |  |  |  |  |
| 1. **ԱՐՄԱՎԻՐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տարածաշրջանները** | RGB  RAL | 190-167-132  1001 | 148-138-84  1000 | 80-74-46  6003 | 41-43-51  8022 | 216-134-44  1006 | 200-174-102  1002 | 148-54-52  3001 |
| Արմավիր | RGB  RAL | 190-167-132  1001 |  |  |  | 216-134-44  1006 | 200-174-102  1002 |  |
| Էջմիածին | RGB  RAL |  | 148-138-84  1000 | 80-74-46  6003 |  | 216-134-44  1006 | 200-174-102  1002 |  |
| Բաղրամյան | RGB  RAL |  |  | 80-74-46  6003 |  | 216-134-44  1006 |  | 148-54-52  3001 |
| **Քաղաքները** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վաղարշապատ | RGB  RAL |  | 148-138-84  1000 | 80-74-46  6003 |  | 216-134-44  1006 | 200-174-102  1002 |  |
| Արմավիր | RGB  RAL |  |  | 80-74-46  6003 |  | 216-134-44  1006 | 200-174-102  1002 |  |
| Մեծամոր | RGB  RAL |  | 148-138-84  1000 | 80-74-46  6003 | 41-43-51  8022 |  |  | 148-54-52  3001 |
| 1. **ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տարածաշրջանները** | RGB  RAL |  | 190-167-132  1001 | 234-107-50  2010 | 80-74-46  6003 | 54-76-80  7011 | 0-102-102  5021 | 148-54-52  3001 |
| Վայք | RGB  RAL |  | 190-167-132  1001 | 234-107-50  2010 | 80-74-46  6003 |  |  |  |
| Եղեգնաձոր | RGB  RAL |  |  | 234-107-50  2010 |  | 54-76-80  7011 | 0-102-102  5021 |  |
| **Քաղաքները** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Եղեգնաձոր | RGB  RAL |  |  | 234-107-50  2010 |  | 54-76-80  7011 | 0-102-102  5021 |  |
| Վայք | RGB  RAL |  | 190-167-132  1001 | 234-107-50  2010 | 80-74-46  6003 |  |  |  |
| Ջերմուկ | RGB  RAL |  |  |  | 80-74-46  6003 | 54-76-80  7011 |  | 148-54-52  3001 |
| 1. **ՍՅՈՒՆԻՔ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տարածաշրջանները** | RGB  RAL | 190-167-132  1001 | 194-62-40  2002  49/24550 | 159-51-33  3016  49/31980 | 121-39-25  3003  49/31110 | 54-76-80  7011 | 172-185-202  7004 | 191-191-191  9018 |
| Կապան | RGB  RAL | 190-167-132  1001 | 194-62-40  2002  49/24550 |  | 121-39-25  3003  49/31110 |  |  |  |
| Գորիս | RGB  RAL |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 | 121-39-25  3003  49/31110 | 54-76-80  7011 |  |  |
| Սիսիան | RGB  RAL |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 |  | 54-76-80  7011 | 172-185-202  7004 |  |
| Մեղրի | RGB  RAL | 190-167-132  1001 | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  |  | 172-185-202  7004 |  |
| **Քաղաքները** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կապան | RGB  RAL | 190-167-132  1001 | 194-62-40  2002  49/24550 |  | 121-39-25  3003  49/31110 |  |  | 191-191-191  9018 |
| Գորիս | RGB  RAL |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 | 121-39-25  3003  49/31110 | 54-76-80  7011 |  |  |
| Սիսիան | RGB  RAL |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 |  | 54-76-80  7011 | 172-185-202  7004 |  |
| Քաջարան | RGB  RAL |  |  |  | 121-39-25  3003  49/31110 | 54-76-80  7011 |  | 191-191-191  9018 |
| Մեղրի | RGB  RAL | 190-167-132  1001 | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  |  | 172-185-202  7004 |  |
| Ագարակ | RGB  RAL |  | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  | 54-76-80  7011 | 172-185-202  7004 |  |
| Դաստակերտ | RGB  RAL | 190-167-132  1001 | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  | 54-76-80  7011 |  |  |
| **Գյուղերը** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տաթև |  | 190-167-132  1001 | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  |  |  |  |
| 1. **ՏԱՎՈՒՇ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տարածաշրջանները** | RGB  RAL | 0-102-102  5021 | 212-166-84  1002 | 234-107-50  2010 | 131-60-11  8003 | 159-51-33  3016  49/31980 | 121-39-25  3003  49/31110 | 74-68-42 |
| Իջևան | RGB  RAL |  |  |  | 131-60-11  8003 |  | 121-39-25  3003  49/31110 | 74-68-42 |
| Դիլիջան | RGB  RAL |  | 212-166-84  1002 |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 | 121-39-25  3003  49/31110 |  |
| Նոյեմբերյան | RGB  RAL |  | 212-166-84  1002 | 234-107-50  2010 | 131-60-11  8003 |  |  |  |
| Տավուշ | RGB  RAL | 0-102-102  5021 |  | 234-107-50  2010 | 131-60-11  8003 |  | 121-39-25  3003  49/31110 |  |
| **Քաղաքները** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Իջևան | RGB  RAL |  |  |  | 131-60-11  8003 |  | 121-39-25  3003  49/31110 | 74-68-42 |
| Դիլիջան | RGB  RAL |  | 212-166-84  1002 |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 | 121-39-25  3003  49/31110 |  |
| Բերդ | RGB  RAL | 0-102-102  5021 |  | 234-107-50  2010 | 131-60-11  8003 |  | 121-39-25  3003  49/31110 |  |
| Նոյեմբերյան | RGB  RAL |  | 212-166-84  1002 | 234-107-50  2010 | 131-60-11  8003 |  |  |  |
| Այրում | RGB  RAL | 0-102-102  5021 | 212-166-84  1002 |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 |  |  |
| 1. **ԿՈՏԱՅՔ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տարածաշրջանները** | RGB  RAL | 196-89-17  1034 | 131-60-11  8003 | 159-51-33  3016  49/31980 | 191-143-0  1005 | 128-96-0  1011 | 54-76-80  7011 | 120-136-125  7003 |
| Հրազդան | RGB  RAL | 196-89-17  1034 | 131-60-11  8003 |  |  | 128-96-0  1011 | 54-76-80  7011 |  |
| Կոտայք | RGB  RAL |  | 131-60-11  8003 | 159-51-33  3016  49/31980 | 191-143-0  1005 |  |  | 120-136-125  7003 |
| Նաիրի | RGB  RAL |  |  |  | 191-143-0  1005 | 128-96-0  1011 | 54-76-80  7011 | 120-136-125  7003 |
| **Քաղաքները** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրազդան | RGB  RAL | 196-89-17  1034 | 131-60-11  8003 |  |  |  | 54-76-80  7011 |  |
| Աբովյան | RGB  RAL |  | 131-60-11  8003 | 159-51-33  3016  49/31980 |  |  | 54-76-80  7011 |  |
| Չարենցավան | RGB  RAL |  | 131-60-11  8003 |  | 191-143-0  1005 |  |  | 120-136-125  7003 |
| Եղվարդ | RGB  RAL |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 | 191-143-0  1005 | 128-96-0  1011 |  |  |
| Բյուրեղավան | RGB  RAL |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 |  |  | 54-76-80  7011 | 120-136-125  7003 |
| Նոր Հաճն | RGB  RAL | 196-89-17  1034 | 131-60-11  8003 | 159-51-33  3016  49/31980 |  |  |  |  |
| Ծաղկաձոր | RGB  RAL |  | 131-60-11  8003 | 159-51-33  3016  49/31980 | 191-143-0  1005 |  |  |  |
| 1. **ԱՐԱՐԱՏ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տարածաշրջանները** | RGB  RAL | 190-167-132  1001 | 212-166-84  1002 | 234-107-50  2010 | 131-60-11  8003 | 159-51-33  3016  49/31980 | 121-39-25  3003  49/31110 | 128-96-0  1011 |
| Արարատ | RGB  RAL | 190-167-132  1001 | 212-166-84  1002 | 234-107-50  2010 |  |  |  |  |
| Արտաշատ | RGB  RAL |  |  |  |  |  | 121-39-25  3003  49/31110 | 128-96-0 |
| Մասիս | RGB  RAL |  |  |  | 131-60-11  8003 | 159-51-33  3016  49/31980 |  |  |
| **Քաղաքները** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտաշատ | RGB  RAL |  |  |  |  |  | 121-39-25  3003  49/31110 | 128-96-0 |
| Մասիս | RGB  RAL |  |  |  | 131-60-11  8003 | 159-51-33  3016  49/31980 |  |  |
| Արարատ | RGB  RAL | 190-167-132  1001 | 212-166-84  1002 | 234-107-50  2010 |  |  |  |  |
| Վեդի | RGB  RAL |  | 212-166-84  1002 | 234-107-50  2010 | 131-60-11  8003 |  |  |  |
| 1. **ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տարածաշրջանները** | RGB  RAL | 237-125-49  2011 | 159-51-33  3016  49/31980 | 194-62-40  2002  49/24550 | 172-185-202  7004 | 120-136-125  7003 | 54-76-80  7011 | 29-27-17 |
| Գավառ | RGB  RAL | 237-125-49  2011 |  | 194-62-40  2002  49/24550 |  | 120-136-125  7003 |  |  |
| Սևան | RGB  RAL |  | 159-51-33  3016  49/31980 | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  | 54-76-80  7011 | 29-27-17 |
| Մարտունի | RGB  RAL | 237-125-49  2011 |  | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  |  |  |
| Վարդենիս | RGB  RAL |  |  | 194-62-40  2002  49/24550 | 172-185-202  7004 |  |  |  |
| Ճամբարակ | RGB  RAL |  |  |  | 172-185-202  7004 | 120-136-125  7003 | 54-76-80  7011 |  |
| **Քաղաքները** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գավառ | RGB  RAL | 237-125-49  2011 |  | 194-62-40  2002  49/24550 |  | 120-136-125  7003 |  |  |
| Ճամբարակ | RGB  RAL |  |  |  | 172-185-202  7004 | 120-136-125  7003 | 54-76-80  7011 |  |
| Մարտունի | RGB  RAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Սևան | RGB  RAL |  | 159-51-33  3016  49/31980 | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  |  |  |
| Վարդենիս | RGB  RAL |  |  |  |  |  |  |  |
| «Սևան» ազգային պարկ | RGB  RAL |  | 159-51-33  3016  49/31980 | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  | 54-76-80  7011 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **ԵՐԵՎԱՆ** | RGB  RAL | 224-123-206  2012 | 194-62-40  2002  49/24550 | 159-51-33  3016  49/31980 | 121-39-25  3003  49/31110 | 0-102-102  5021 | 54-76-80  7011 | 172-185-202  7004 |
| Վարչական շրջաններ | RGB  RAL |  |  |  |  |  |  |  |
| **Աջափնյակ** | RGB  RAL | 224-123-206  2012 | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  |  |  |  |
| **Ավան** | RGB  RAL |  |  |  |  | 0-102-102  5021 | 54-76-80  7011 | 172-185-202  7004 |
| **Արաբկիր** | RGB  RAL |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 | 121-39-25  3003  49/31110 |  |  |  |
| **Դավթաշեն** | RGB  RAL | 224-123-206  2012 |  | 159-51-33  3016  49/31980 |  |  |  |  |
| **Էրեբունի** | RGB  RAL |  | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  | 0-102-102  5021 | 54-76-80  7011 | 172-185-202  7004 |
| **Կենտրոն** | RGB  RAL |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 | 121-39-25  3003  49/31110 |  |  |  |
| **Մալաթիա-Սեբաստիա** | RGB  RAL | 224-123-206  2012 | 194-62-40  2002  49/24550 | 159-51-33  3016  49/31980 |  |  |  |  |
| **ՆորՆորք** | RGB  RAL |  |  |  | 121-39-25  3003  49/31110 | 0-102-102  5021 | 54-76-80  7011 |  |
| **Նորք-Մարաշ** | RGB  RAL | 224-123-206  2012 | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  |  |  |  |
| **Նուբարաշեն** | RGB  RAL |  |  |  | 121-39-25  3003  49/31110 |  | 54-76-80  7011 | 172-185-202  7004 |
| **Շենգավիթ** | RGB  RAL |  |  | 159-51-33  3016  49/31980 | 121-39-25  3003  49/31110 | 0-102-102  5021 |  |  |
| **Քանաքեռ-Զեյթուն** | RGB  RAL | 224-123-206  2012 | 194-62-40  2002  49/24550 |  |  |  |  | 172-185-202  7004 |

**Օրինակներ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DSCN9853 | |  |
| Հռոմ, Իտալիա | | Շիլլա, Իտալիա |
|  | |  |
| DSCN6718 | | 17 |
| Վենետիկ, Իտալիա | | Բերդ, ՀՀ Տավուշի մարզ |
| C:\Users\HAKHUMYAN\Desktop\Bologna from the top.jpg | C:\Users\HAKHUMYAN\Desktop\26198635_10156298480539416_4565752659467757727_o.jpg | |
| Բոլոնիա, Իտալիա | Էդինբուրգ, ՄԹ | |
|  | |  |
| Երևան | | Երևան |
|  | |  |